## Лист1
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
Комунальне підприємство "Червоноградтеплокомуненерго"
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 7 | 7
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 2 | 2
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 3 | 3
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 | 1
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | 1
| дахових | шт. | 0 | 0
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 235.38
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 6.11
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 8.87
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 20.4
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 200
| дахових | Гкал/год | 0
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 5
| у зимовий період | Гкал/год | 34
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 82222.4
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 21 | 18
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт.
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 11 | 11
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 10 | 6
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 1 | 1
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | 0
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт.
| на газоподібному паливі | шт. | 21 | 18
| на твердому паливі | шт. | 0 | 0
| на рідкому паливі | шт. | 0 | 0
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 5 | 0
| у зимовий період | % | 45 | 0
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 5 | 5
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 43 | 24
| димососів | шт. | 4 | 4
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 39 | 39
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 953.2
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | 0
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 12 | 10
| сталевих | шт. | 7 | 7
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 5 | 3
2 Продовження додатка 7
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 3 | 3
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 1 | 1
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 2 | 2
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 154 | 154
| живильних | шт. | 11 | 11
| мережних | шт. | 28 | 17
| підживлювальних | шт. | 20 | 12
| конденсаційних | шт. | 2 | 1
| рециркуляційних | шт. | 10 | 10
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 4 | 4
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 31 | 19
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 5430
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 7 | 7
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 21 | 21
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 329 | 0
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 84 | 0
| прямого включення | шт. | 20 | 0
| трансформаторного включення | шт. | 64 | 0
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 9 | 0
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 2 | 0
| потужністю до 630 кВА | шт. | 0 | 0
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 2 | 0
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 5 | 0
| у зимовий період | % | 70 | 0
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 7 | 0
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 0 | 0
| з частковою автоматизацією | шт. | 7 | 0
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 0 | 0
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 7 | 0
| на джерелах теплопостачання | шт. | 7 | 0
| комерційного (у споживача) | шт. | 0 | 0
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | 0
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 100 | 0
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | 0
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | 0
| комерційного обліку | шт. | 0 | 0
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 0 | 0
| спецтехніки | шт. | 0 | 0
| вантажних автомобілів | шт. | 0 | 0
| легкових автомобілів | шт. | 0 | 0
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 8 | 8
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 25 | 15.75
| підземних канальних | км | 21 | 13.23
| підземних безканальних | км | 2 | 0
| надземних | км | 2 | 2.52
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 162 | 102
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
3 Продовження додатка 7
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 61 | 38.43
| підземних | км | 56 | 35.28
| надземних | км | 5 | 3.15
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 647 | 407
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 14 | 8.82
| підземних | км | 13 | 8.19
| надземних | км | 1 | 0.63
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 20 | 20
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | 0
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 203 | 203
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 2 | 2
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 72 | 65
| підживлювальних | шт. | 50 | 50
| насосів ГВП | шт. | 0 | 0
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 22 | 16
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 483
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 41 | 0
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 0 | 0
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | 0
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 | 0
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | 0
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 5340
| на ЦТП | шт. | 0
| у споживачів (у будинках) | шт. | 5340
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 4848
| на ЦТП | % | 0
| у споживачів (у будинках) | % | 4848
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0
| на ЦТП | шт. | 0
| у споживачів (у будинках) | шт. | 0
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 19 | 19
| спецтехніки | шт. | 14
| вантажних автомобілів | шт. | 3
| легкових автомобілів | шт. | 2
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 20
21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 347
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | -
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 27.1
| бюджетні установи | Гкал/год | 13.78
| інші | Гкал/год | 2.98
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 29.7
|  | % | 37
Директор |  | __________ | Дмуховський С.М.
| (посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _______ | Жук Н.А.
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
Начальник виробничо-технічного відділу |  | __________ | Стасюк Т.Б.
(посада відповідального виконавця) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)