ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Шептицької міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Перелік газорозподільних мереж – складових газорозподільної системи,**

**які належать до комунальної власності Шептицької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва газорозподільної мережі та споруд на ній | Адреса | Інвентарний номер | Кількість споруд (ГРП, СКЗ тощо), шт. | Довжина, км | Діаметр, мм/  Матеріал труби | Рік введення в експлуатацію | Балансова вартість, грн. | |
| Первинна | Залишкова |
| 1 | Вводи н/т d 32 мм с.Межиріччя, вул.Зарічна | с.Межиріччя | ЧВ03824 |  | 0,5088 | 32 | 01.12.2006 | 3 274,53 | 1 386,98 |
| 2 | Вводи н/т d 32-50 мм до ж/б с.Сілець | с.Сілець | ЧВ03807 |  | 0,0533 | 32 | 01.05.2005 | 332,65 | 137,71 |
| 3 | Вводи н/т d 32-50 мм до ж/б смт.Гірник | селище Гірник | ЧВ03808 |  | 1,0767 | 32 | 01.06.2005 | 6 850,51 | 2 847,62 |
| 4 | Вводи н/т d32-40 с.м.т Гірник до ж/б | селище Гірник | ЧВ03098 |  | 0,9122 | 32 | 10.04.2003 | 5 675,84 | 2 260,33 |
| 5 | Вводи н/т d32-40 с.Острів до ж/б | с.Острів | ЧВ03100 |  | 0,4591 | 32 | 03.09.2003 | 2 858,71 | 1 138,67 |
| 6 | Газопровiд с/т ПЕ d 50 мм с.Сiлець, хут.Солтиси | с.Сілець хутір Солтиси | ЧВ3630 |  | 0,07 | 50 | 04.07.2007 | 873,21 | 426,87 |
| 7 | Газопровiд с/т ПЕ d 50мм с.Сiлець хут.Солтиси | с.Сілець хутір Солтиси | ЧВ3629 |  | 0,278 | 50 | 04.07.2007 | 3 482,43 | 1 703,26 |
| 8 | Газопровiд с/т ПЕ d25мм с.Сiлець | с.Сілець | ЧВ3713 |  | 0,075 | 25 | 19.02.2007 | 311,86 | 152,36 |
| 9 | Газопровiд с/т ПЕ d32мм с.Сiлець хут.Гостинець | с.Сілець хутір Гостинець | ЧВ3712 |  | 0,04 | 32 | 19.02.2007 | 270,28 | 131,80 |
| 10 | Газопровiд с/т ПЕ d40мм с.Сiлець хут.Гостинець | с.Сілець хутір Гостинець | ЧВ3711 |  | 0,09 | 40 | 19.02.2007 | 935,58 | 458,34 |
| 11 | Газопровід - ввід н/т вул. Центральна, 44а, с. Межиріччя (побутове приміщення магазину Великомостівського СТ), Д 32, L 11, Ст | с.Межиріччя | ЧВ92031 |  | 0,011 | 32 | 01.03.2006 | 165,00 | 0 |
| 12 | Надземний газопровід - ввід с/т хутір Заболотня, 58 с.Сілець (побутове приміщення магазину), Д 25, L 20, Ст | с.Сілець хутір Заболотня ,58 | ЧВ92032 |  | 0,02 | 25 | 29.02.2008 | 360,00 | 0 |
| 13 | Надземний газопровід - ввід с/т хутір Копані, Шахтарська, 16, с.Сілець (побутове приміщення магазину), Д 25, L 28, Ст | с.Сілець хутір Копані | ЧВ92033 |  | 0,028 | 25 | 20.04.2006 | 360,00 | 0 |
| 14 | Газопровід - ввід с/т до адмінприміщення ТзОВ "Ворс", м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 9,Д 57, L 400 | м.Шептицький | ЧВ3845 |  | 0,4 | 57 | 21.12.2004 | 730,00 | 357,7 |
| 15 | Газопровід н/т d57 мм.надземн.ст. с.Межиріччя вул. | с.Межиріччя | ЧВ03675 |  | 0,08 | 57 | 20.11.2004 | 1 382,58 | 562,56 |
| 16 | Газопровід н/т d76\*3.5 підз. с.Острів вул.Надрічна | с.Острів вул.Надрічна | ЧВ03756 |  | 0,01914 | 76 | 05.05.2005 | 426,21 | 177,39 |
| 17 | Газопровід н/т d90 мм ПЕ c.Бендюга, вул.Підлісна | с.Бендюга вул.Підлісна | ЧВ03094 |  | 0,121 | 90 | 02.08.2002 | 3 815,08 | 1 769,42 |
| 18 | РДГС - 10 до паливної адмінприміщення ТзОВ "Ворс" м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 9 | м.Шептицький | ЧВ3846 | 1 |  |  | 21.12.2004 | 250,00 | 0 |
| 19 | РДГС - 10, хут. Заболотня, 58, с. Сілець (побутове приміщення магазину Великомостівського СТ) | с.Сілець хутір Заболотня ,58 | ЧВ92034 | 1 |  |  | 29.02.2008 | 300,00 | 0 |
| 20 | РДГС - 10, хут. Копані,вул. Шахтарська,16,с.Сілець (побутове приміщення магазину Великомостівського СТ) | с.Сілець хутір Копані | ЧВ95035 | 1 |  |  | 29.02.2008 | 300,00 | 0 |
| 21 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3652 |  | 0,917 | 75 | 29.05.2007 | 25 676,43 | 12 562,06 |
| 22 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3635 |  | 0,177 | 63 | 25.12.2005 | 3 440,85 | 1 651,07 |
| 23 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3654 |  | 0,129 | 50 | 29.05.2007 | 1 621,67 | 793,29 |
| 24 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3651 |  | 0,278 | 90 | 29.05.2007 | 9 127,09 | 4 465,91 |
| 25 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3647 |  | 0,286 | 50 | 29.05.2007 | 3 586,38 | 1 755,30 |
| 26 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3655 |  | 0,15 | 63 | 29.05.2007 | 2 973,06 | 1 454,78 |
| 27 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3653 |  | 1,378 | 63 | 29.05.2007 | 27 339,69 | 13 375,92 |
| 28 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3633 |  | 0,649 | 63 | 22.12.2005 | 12 578,33 | 6 034,43 |
| 29 | Г/д с/т поліетилен с.Поздимир | с.Поздимир | РД3650 |  | 1,657 | 110 | 29.05.2007 | 70 896,07 | 34 687,21 |
| 30 | Г/д с/т сталь с.Поздимир | с.Поздимир | РД3649 |  | 0,014 | 57 | 29.05.2007 | 218,30 | 94,76 |
| 31 | Г/д с/т сталь с.Поздимир | с.Поздимир | РД3648 |  | 0,012 | 108 | 29.05.2007 | 478,18 | 205,66 |
|  |  | Всього |  | 3 | 9,88924 |  |  | 190890,52 | 90591,40 |