9

ФО-П  Склярова Інеса Володимирівна

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Замовник:  Сілецька сільська рада
Угода: № 36/19                                                                           примірник № _____ 

Внесення змін до Детального плану території

під розміщення кварталу забудови

у селі Сілець в присілку Копані на вул. Мазепи
 Фізична особа – підприємець,   
головний архітектор проекту  ………………………… Склярова І. В.
                               Кваліфікаційний сертифікат:    серія АА № 000716        
Львів  –  2019
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

І.  Пояснювальна записка.

ІІ.  Графічні матеріали.

І.  Зміст пояснювальної записки

Вступ  .…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 1

1. Містобудівні умови ……………………………………………………………………………………………………………….  2

2. Природні умови  …………………………………………………………….……………………………………….…………….  2

3. Оцінка існуючої ситуації ………………………………………………………………………………………………………..  3

4. Основні принципи планування та забудови території  ……………………………………………………….. 4

5.  Вулична мережа і транспортне обслуговування  .…………………………………………………………..…… 5

6 Інженерне забезпечення  …………………………………………………………………………………………………….… 6

7. Інженерна підготовка території ……………….………….……………………………………………………..…..……. 7

8. Благоустрій території  ………………………………………………….…………………………………………………..……. 8

9. Заходи з реалізації рішень ДПТ ……………………………………………………………………………………....…... 8

10. Переважні та супутні види використання території …………………………………….………….……….… 8

11. Містобудівні умови та обмеження  ………………………………………………………………….………………..  9

12. Основні техніко-економічні показники …..………………………………………………………………………… 12 

13. Додатки (документи, вихідні дані) …..……….………………………………………………………………………. 13

ІІ.  Перелік графічних матеріалів:

- Схема меж ДПТ із ділянками, на які вносяться зміни,  м 1:2 000                                  -  лист № 1;                                            
-  План існуючого використання території, (опорний план),  м 1:2 000                          -  лист № 2
- Проектний план,  м 1:1 000                                                                                                      -  лист № 3;                                                                              

- План червоних ліній, м 1:2 000                                                                                               -  лист № 4;                                                                              

- Схема організації руху транспорту і пішоходів, м 1:2 000.                                                  

   Поперечні профілі вулиць,   м 1:200                                                                                      -  лист № 5;

- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, м 1:2000     -  лист № 6;                                                       

- Схема інженерних мереж,  м 1:2 000                                                                                    -  лист № 7.
ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) кварталу житлової забудови садибного типу в присілку Копані на вул. Мазепи у селі Сілець Сокальського району був розроблений на замовлення Сілецької сільської ради і затверджений у встановленому порядку.
Необхідність внесення змін до ДПТ зумовлена потребою перепланування частини ДПТ, (окремих земельних ділянок), виходячи з намірів власника однієї приватизованої ділянки ОСГ гр.. Герус М. М. залишити її ділянку у встановлених параметрах земкадастру без зміни функціонального і цільового призначення.
Проект внесення змін до ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних:

1. Рішення Сілецької сільської ради № 1326 від 25.0.2019 року про внесення змін до Детального плану території  під розміщення кварталу забудови  в селі Сілець присілок Копані вул. Мазепи.
2. Завдання на розроблення ДПТ.
3. Топографічна зйомка земельної ділянки  масштабу 1: 500, виконана ПП «Земельно-кадастрове бюро» (м. Сокаль, 2018 р.).
Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

– Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

– Земельний Кодекс України,
– ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території",
– ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій", 

–  ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".
– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

Метою проекту внесення змін ДПТ є:

- перепланування ділянки садибного житла з визначенням її параметрів, враховуючи наміри власника сусідньої ділянки ОСГ (№ 4624886600:19:002:0029) залишити приватизовану ділянку в проектованому кварталі згідно земкадастру, без зміни функціонального та цільового призначення;
- визначення містобудівних умов та обмежень для забудови проектованої ділянки.

1. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ

Територія, на якій передбачається розміщення індивідуальної житлової забудови, знаходиться в південно-західній частині села Сілець в присілку Копані. 

Під’їзд до території проектованого кварталу здійснюється по вулицях Шахтарська і Стуса. 

Проектом внесення змін охоплено територію, площею 0,322 га, що включає частину  проектованого кварталу садибного житла, де знаходиться приватизована ділянка ОСГ № 4624886600:19:002:0029) площею 0,0839 га (див. лист № 1).
2. ПРИРОДНІ УМОВИ

Рельєф

Загальний ухил рельєфу даної території спостерігається в східному напрямку. Перепад відміток в межах території проектування становить орієнтовно 0,5 м.
Клімат

Клімат району помірно-континентальний, вологий. 
Найхолодніші місяці – січень із середньомісячною температурою повітря –4оС. Абсолютна мінімальна температура повітря, як правило, у січні - лютому і становить – 34оС, середня температура найбільш холодної п’ятиденки – 20оС. 
Середня температура опалювального сезону становить – 0,2 оС, а його тривалість 191 доба. Глибина промерзання грунту досягає  80 см, максимально - 108 см.

Найтепліший місяць - липень із середньомісячною температурою повітря +18оС. Абсолютна максимальна температура повітря становить +36оС.

Сума атмосферних опадів за рік в середньому складає 610 мм. Основна кількість опадів (~75 %) випадає в теплий період року.

Переважаючими напрямками вітру є: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні.

Гідрогеологічні умови 

В селі Сілець розвинені водоносні горизонти в усіх відкладах.

В даній місцевості розповсюджений четвертинний водоносний горизонт, який залягає на глибинах від 3 до 5 м і більше. Рівневий режим грунтових вод відзначається сезонною непостійністю і залежить від метеорологічних факторів і режиму річки Рата.

Геологічні умови
В геологічній будові району села Сілець приймають участь осадові породи кам’яновугільного, юрського, верхньокрейдяного, третинного та четвертинного віку.

Кам’яновугільні відклади представлені пісковиками та глинистими сланцями, глинистими вапняками, прошарками і пластами вугілля, залягають на глибинах від 250 до 500 м.

Вище залягають верхньокрейдові відклади потужністю 200-300 м. Вони представлені мергелистими вапняками з прошарками мергелястих глин, окремненими вапняками, пісковиками, глинами та конгломератами.

Третинні відклади залягають над верхньокрейдяними породами, представлені глинами з прошарками   пісковиків.

З поверхні землі повсюдно розповсюджені четвертинні породи, які представлені перешаруванням водонасичених пісків, супісків і суглинків потужністю 8-10 м, а в заплаві р. Рати пісками замуленими, з прошарками торфів і торфами потужністю 2-6 м.

Інженерно-геологічні умови

Враховуючи порушення території села Сілець підземними гірничими роботами в інженерно-геологічному відношенні територію ДПТ можна відноситься до малосприятливої категорії для забудови - це ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 8 %, рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі, складені супісками, пісками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. 
Наведена інженерно-геологічна характеристика є узагальненою, тому під пропонований об’єкт будівництва необхідно попередньо виконувати інженерно-геологічні вишукування.

▲   Крім того, у зв’язку з тим, що територія села повністю знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обґрунтування.
3.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Стан навколишнього середовища

Проектована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-гігієнічні та природні умови, до району техногенної небезпеки не належить.

Використання території

На даний час територія зайнята городами мешканців села.
Згідно із даними земельного кадастру на території в межах внесення змін до  ДПТ наявна одна приватизована земельна ділянка ОСГ, площею 0,839 га.
Характеристика будівель

В межах території проектування будівлі і споруди відсутні.

Характеристика об`єктів культурної спадщини

На території проектування об`єкти культурної спадщини відсутні.

Характеристика інженерного обладнання

Існуюча забудова присілку Копані забезпечена водопостачанням, газопостачанням та електропостачанням. Централізоване водовідведення відсутнє..

По вулицях Шахтарська і Стуса проходить повітряна лінія електропередач (ЛЕП) напругою 0,4 кВ. Інші інженерні комунікації відсутні.
Характеристика транспорту

Транспортний під’їзд до проектованої території здійснюється по житлових вулицях Шахтарська і Стуса.
Характеристика планувальних обмежень

На території проектування планувальні обмеження відсутні. 

При проектуванні кварталу необхідно врахувати:

-  червоні лінії проектованих вулиць, проїздів;

· нормативні розриви між житловими будинками і нежитловими будівлями;

· зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Пропозиції проекту внесення змін базуються на планувальних рішеннях, закладених у ДПТ кварталу житлової забудови садибного типу в прис. Копані на вул. Мазепи і направлені на формування нового, комфортного середовища. При цьому враховано наміри власника приватизованої ділянки ОСГ, площею 0,839 га, залишити дану ділянку в проектованому кварталі  без зміни функціонального і цільового призначення.

Виходячи з параметрів наявної ділянки ОСГ, проектом пропонується нове планувальне рішення суміжної ділянки забудови садибного типу зі східної сторони, а саме: проектована садибна ділянка передбачається видовженою з площею земельної ділянки 0,2281 га. Західна межа проектованої ділянки встановлюються по існуючій межі із ділянкою ОСГ, східна межа – по  межі із сусідніми садибними ділянками, північна і південна межі – по червоних лініях вулиць.

На даній ділянці передбачається будівництво індивідуального 1-3-поверхового житлового будинку.
При будівництві індивідуального житлового будинку на наступній стадії проектування необхідно врахувати наступне:

- забезпечення нормативного режиму інсоляції в житлових приміщеннях;

- дотримання нормативних вимог щодо побутових і протипожежних розривів між будинками і спорудами;

- організацію зручного під’їзду до з будинку.

5. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В проектованому кварталі ДПТ передбачена організація вуличної мережі, враховуючи існуючі проїзди та наявні дороги. Використання житлових вулиць та проїздів передбачається переважно для руху індивідуальних автомобілів та спецтранспорту (автомобілі пожежної охорони, швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.). Вздовж вулиць необхідно влаштування тротуарів шириною 1-1,5 м. Зберігання індивідуальних автомобілів мешканців нової забудови планується на садибних ділянках. 
Під’їзд до проектованої ділянки здійснюватиметься по проектованій вулиці з північної сторони. Ширина даної вулиці ДПТ прийнята 10 м в червоних лініях, проїзної частини – 5,5-6 м – як для двосмугового проїзду. 

З південної сторони передбачений односмуговий проїзд, шириною проїзної частини 3,5 м, при умові влаштування роз’їзних майданчиків завширшки 6 м і довжиною 15 м на відстані не більше 75 м між роз’їздами, згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2018, п. 6.1.27.

6. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерне забезпечення проектованого будинку передбачається від інженерних мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Розрахункові показники інженерного забезпечення проектованого житла приймається, виходячи з кількості мешканців індивідуального будинку - орієнтовно 4 особи. 

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальший стадії проектування. 

Водопостачання

Водозабезпечення проектованої забудови передбачається від сільської водопровідної мережі. Зовнішня мережа передбачається в межах червоних ліній вулиць, проїздів і під’їздів до будинків. В місцях під’єднання нових будинків до вуличної мережі передбачаються пристрої для відключення вводів. Облік витрат води - внутрішньобудинковими лічильниками.
Обсяг витрат води на господарсько-питні потреби мешканців проектованого будинку, що включає водоспоживання, витрати на господарські потреби, користування санітарними вузлами, ваннами, приймаються з розрахунку:  4 × 200 л/ добу = 800 л/добу.

Відповідно сумарне питоме водоспоживання будинку складатиме орієнтовно 0,8 м3/добу.

Водовідведення

Для відведення госппобутових стоків від проектованого житлового кварталу ДПТ передбачено будівництво самопливної каналізаційної мережі з відведенням стоків від забудови на існуючу каналізаційно-насосну станцію (КНС) і далі  у мережу напірної каналізації, прокладеної від шахти "Зарічна" до мережі селища Гірник, що експлуатує  КП "Червоноградводоканал". Внутрішньоквартальна самопливна каналізація прокладається підземно, в основному, в межах червоних ліній вулиць та проїздів, крім того передбачаються колодязі для приймання стоків від ділянок індивідуальної забудови і оглядові колодязі.

На першу чергу, тимчасово на період до будівництва централізованої каналізації, на  окремій ділянці садибного будівництва доцільним є влаштування септика (малих локальних КОС), продуктивністю по  0,5-1,0 м3/добу, розміщення яких допускається на відстані не менше 5 м до житлової забудови  (ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6.7).
Дощова каналізація

На території кварталу передбачена відкрита система дощової каналізації шляхом влаштування по вулицях і вздовж проїздів локальних водовідвідних канав (лотків).

На проектованій ділянці дощове водовідведення передбачається по рельєфу в напрямку до проїзду.

Теплопостачання

Опалення житлової забудови передбачається індивідуальне водяне від автоматичних водонагрівачів або від малогабаритних котлів, які працюють на газовому паливі.
З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.
Газопостачання

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої мережі газопроводу. 

Орієнтовний об’єм споживання газу (максимальний розхід газу на побутові потреби, гаряче водопостачання і опалення)  складатиме приблизно 3 м3/год.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзпо-дільної системи села. Розрахункова потужність проектованого будинку орієнтовно складе – 5-7 кВт.

7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ

До складу заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання і планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;

- організація поверхневого водовідведення.

Схема інженерної підготовки та вертикального планування розроблена на топопідоснові масштабу 1:2000 з січенням рельєфу горизонталями через 0,5 м.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. Поздовжні ухили відповідають нормативним.
Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою(кювети, канави, лотки) з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями і проїздами в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

Орієнтовна довжина водовідвідних канав (кюветів) складає 2100 пог.м. 

8.  ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ

На проектованій ділянці необхідно передбачити комплексний благоустрій території з облаштуванням під’їзду з твердим покриттям, пішохідного замощення та декоративного озеленення. Крім того, в обсяги робіт по благоустрою слід включити прилеглу територію в межах вулиці зі сторони паркану проектованої ділянки.

Проїзну частину проїзду на ділянці необхідно організувати із забезпеченням поверхневого стоку.

9. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДПТ

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1. Будівництво вуличної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

2. Інженерна підготовка території.
3. Будівництво будинку, гаражу, нежитлових будівель.
4. Облаштування інженерної інфраструктури для обслуговування новобудови.

4. Влаштування благоустрою території.

10. ПЕРЕВАЖНІ ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектовану територію можна віднести до зони, для якої слід встановити певний містобудівний регламент:
●       Ж-1 – зона перспективного розміщення садибної житлової забудови 

Переважні види використання:

· 1-3-х поверхові одноквартирні житлові будинки окремостоячі з присадибними ділянками;

· 1-3-х поверхові одно-двохквартирні житлові будинки зблоковані з присадибними ділянками; 

-  алеї, сквери, квітники, палісадники.

Супутні види дозволеного використання:

- господарські будівлі на присадибній ділянці (без порушення принципів добросусідства);
- гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- бані, сауни (за умов каналізування стоків);

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди для вирощування квітів, фруктів, овочів;

- споруди для утримання домашніх тварин;

- сади, городи;

- майданчики дитячі, відпочинкові;

- господарські майданчики;

· дитячі будинки сімейного типу;

· аптеки;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари);

· мережі та споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

11. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок (проект) приведені в зведеній таблиці № 1 даної пояснювальної записки, відображають найбільш поширену типову ситуацію і можуть бути уточнені в залежності від конкретних умов.

Остаточно містобудівні умови та обмеження формуються уповноваженим органом містобудування та архітектури в установленому порядку.
В табл. 3  приведені вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта згідно затвердженого Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок  (проект)
Табл. 1
	1.
	Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
	- 12 м.  

	2.
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
	- для індивідуальної садибної забудови – 40 %;



	3.
	Максимально допустима щільність населення в межах  земельної ділянки
	– 80 люд/га; 



	4.
	Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд
	- до червоних ліній – рекомендується не менше 3 м.  



	5.
	Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
	- відсутні.



	6
	Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій; відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
	- відстані до інженерних комунікацій - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.


Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (виконавчого комітету міської ради) із заявою згідно форми наведеної в Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду № 103 від 05.07.2011 р. (із змінами № 66 від 25.02.2013 р.).
Вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта  (проект)
Табл. 2
	1.
	Граничнодопустима висота будівлі:
	Поверховість житлового будинку - не вище 2 пов. (без урахування мансардного  поверху).



	2.
	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	Відстані до житлових будинків рекомендується приймати не менше 3 м.  
Відступи від червоних ліній вулиць до гаражів рекомендується приймати – не менше 5 м.



	3.
	Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки:
	- не менше 1 м від найбільш виступної конструкції  будинку (згідно ДБН Б.2.2-12:2018, п. 6.1.41).


	4.
	Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до існуючих будинків та споруд:
	- у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами табл. 6.7, табл. 15.2  ДБН Б.2.2-12:2018 



	5.
	Тип огорожі
	- без застосування глухих кам’яних стін; 

- рекомендована висота - не більше 1,8 м;

- в місцях проходження інженерних мереж – забезпечити можливість доступу до них.



	6.
	Відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг)
	- до проїзної частини вулиць, проїздів - не менше 5 м 


	7.
	інженерне   забезпечення   об'єкта   будівництва  (у  разі наявності технічних умов)
	Водопостачання, електропостачання, газопостачання - від існуючих мереж села, згідно технічних умов.

На першу чергу, на період до будівництва централізованої каналізації, на  окремих ділянках садибного будівництва доцільним є влаштування септиків (малих локальних КОС), продуктивністю по 0,5-1,0 м3/добу, розміщення яких допускається на відстані не менше 5 м до житлової забудови  (ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6.7).


	8.
	інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки:
	Забезпечити заходи інженерної підготовки - вертикальне планування з організацією поверхневого стоку.
Зони обмеження забудови від інженерних мереж - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.
Забезпечити благоустрій присадибної ділянки (згідно ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ст. 26).

В зв’язку з тим, що територія с. Сілець знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обгрунтування.



12.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

                Табл. 3                                                                                                   

	№№

п.п.
	Показники
	Одиниці виміру
	Сучасний

стан
	Пропонується проектом ДПТ

	1.
	Територія
	га


	0,3220
	0,3220

	
	Територія в межах проекту внесення змін 

до  ДПТ, всього,

в тому числі:


	
	
	

	1.1
	- ділянка ОСГ
	
	0,0839
	0,0839

	1.2
	- ділянка садибної забудови
	
	-
	0,2281

	1.3
	- інші території 
	
	-
	-

	   2.
	Населення
	осіб
	-
	3-4

	2.1
	Щільність населення 
	люд./га
	-
	19

	3.
	Житловий фонд 
	
	
	

	3.1
	Нове житлове будівництво
	буд.
	-
	1

	3.2


	Житловий фонд
	тис. м2 заг. площі
	-
	0,1-0,3

	3.3
	Середня поверховість житлової забудови
	пов.
	-
	1-3

	3.4
	Середня житлова забезпеченість
	м2/люд.
	-
	40-50

	5.
	Інженерне обладнання
	
	
	

	5.1
	Водопостачання: водоспоживання, всього
	м3/добу
	-
	0,8

	5.2
	Каналізація: сумарний об’єм стічних вод
	м3/добу
	-
	0,8

	5.3
	Електропостачання: споживання сумарне 


	кВт
	-
	7

	5.4
	Газопостачання: витрати газу 


	м3/год.
	-
	3


13.  ДОДАТКИ

